## Sayfa1
|  |  | İŞYERİ ÜNVANI | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | [6 empty] | ADRES | ŞEHİT BÜLENT YURTSEVEN KAMPÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ - IĞDIR | FREKANS |  |  | OLASILIK |  | ŞİDDET
[13 empty] | 0.5 | Çok seyrek (Yılda bİrden az) |  | 0.2 | Beklenmez | 1 | Ucuz atlatma ,çevresel zarar yok |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y | ÇALIŞANLAR
[13 empty] | 1 | Seyrek(Yılda bİrkaç defa) |  | 0.5 | Beklenmez ama mümkün | 3 | Küçük hasar ,Yaralanma,Dahİlİ İlkyardım İhtİyacı,arazİ İçİnde çevresel zarar |  | İŞ YERLİERİNDE ACİL DURUMLAR HK.Y. | ÖĞRENCİLER
[7 empty] | FAALİYET ALANI |  |  | 85.42.01 Kamu kurumları tarafından verilen yükseköğretim faaliyeti (yükseköğretim düzeyinde eğitim sağlayan konservatuarlar dahil) |  |  | 2 | Sık değİl(Ayda bİr veya bİrkaç defa) |  | 1 | Mümkün fakat düşük | 7 | Önemlİ hasar, yaralanma Dış İlk yardım İhtİyacı,arazİ dışında çevresel zarar |  | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HK.Y | ÇALIŞANLAR VE ZİYARETÇİLER
[13 empty] | 3 | Ara sıra(Haftada bİr veya bİrkaç defa) |  | 3 | Olası | 15 | Kalıcı hasar, Yaralanma,İş kaybı,Çevresel engel oluşturma yakın çevreden şİkayet |  | 6331 SAYILI İSGKANUNU | ÖĞRENCİLER ve TÜM PERSONEL
|  |  | TEHLİKE SINIFI | AZ TEHLİKELİ | ANALİZ TARİHİ | 2023 MART | GEÇERLİLİK TARİHİ |  |  |  | 2029 MART |  | 6 | Sık (Günde bİr veya bİrkaç defa) |  | 6 | Yüksek, oldukça mümkün | 40 | Öldürücü kaza,Cİddİ çevresel zarar |  | ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HK.Y
[13 empty] | 10 | Hemen hemen süreklİ (Bİr saatte ) |  | 10 | Beklenİr,Kesİn | 100 | Bİrden fazla ölümlü kaza,Çevresel felaket |  | ELLE TAŞIMA Y.
RİSK NO | BÖLÜM | SORUMLU | TEHLİKE | RİSK | MEVCUT DURUM | RİSKTEN ETKİLENENLER | TEDBİRDEN ÖNCE |  |  |  |  | UYGULANMASI ZORUNLU TEDBİRLER | TEDBİRDEN SONRA |  |  |  |  | TERMİN |  | İLGİLİ YÖNETMELİK | İLK YARDIM Y.
[7 empty] | FREKANS | OLASILIK | ŞİDDET | SONUÇ | RİSK DERECESİ |  | FREKANS | OLASILIK | ŞİDDET | SONUÇ | RİSK DERECESİ
1 | ELEKTRİK | İşveren/İşveren vekİlİ | ELEKTRİK TESİSATI TOPRAKLAMA VE İŞ EKİPMANLARININ YILLIK PERİYODİK OLÇUM VE KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI | ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA YARALANMA YANGIN ÖLÜMCÜL KAZALAR | YILLIK PERİYODİK KONTROLLER YAPILMAMIŞTIR. | ÇALIŞANLAR | 3 | 3 | 40 | 360 | ÖNEMLİ | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ GEREĞİ İŞ YERİNE MAHSUS PERYODİK KONTROLLERE TABİ TUM ELEKTRİK TESİSATI TOPRAKLAMA GİBİ İŞ EKİPMANLARI YILDA BİR ÖLÇÜMLERİ YAPILACAK VE PERİYODİK KONTROLLER SADECE BAKANLIKÇA YETKİLENDİRİLMİŞ MUHENDİS VEYA TEKNİK ELEMAN TARAFINDAN YAPILACAKTIR. YAPILAN İŞLEMLER DOKÜMANTE EDİLEREK FAKÜLTEDE SAKLANACAKTIR | 3 | 0.2 | 40 | 24 | KATLANILABİLİR | Kısa dönemde önlem alınmalı |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
2 | ELEKTRİK | İşveren/İşveren vekİlİ | ELEKTRİK PANOSU ÖNÜNDE YALITKAN-İZOLE- PASPASIN OLMAMASI | ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA CİDDİ YARALANMA | MEVCUT DEĞİL | ÇALIŞANLAR | 3 | 3 | 40 | 360 | ÖNEMLİ | ELEKTRİK PANOSU ÖNÜNDE ELEKTRİK AKIMINA PERSONEL VEYA HERHANGİ BİR KİŞİNİN KAPILMAMASI İÇİN SABİT OLMAK ÜZERE İZOLE YALITKAN PASPAS KONULACAK VE ASLA PASPAS KALDIRILMAYACAKTIR | 3 | 0.2 | 40 | 24 | KATLANILABİLİR | Kısa dönemde önlem alınmalı |  | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE İSTİNADEN
3 | ELEKTRİK | İşveren/İşveren vekİlİ | ÜÇLÜ PRİZLERE ŞEBEKE HATTINA AŞIRI YÜKLEME YAPILMASI ISINMAYA DAYANIKLI KABLOLARIN TSE-CE SERTİFİKALI OLMAMASI | AŞIRI YUKLEME KABLOLARIN ISINMASI SONUCU YANGIN | BAZI PERSONEL ODALARINDA ISITICI VE ÇAYMATİK MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 6 | 1 | 15 | 90 | ORTA DÜZEY | İŞLETMEDE KULLANILAN ÜÇLÜ PRİZLERE ŞEBEKE HATTINA AŞIRI YÜKLEME YAPILMASI İSTENMEYEN YANGIN GİBİ HADİSELERE SEBEP OLACAKTIR. ELEKTRİK KABLOLARININ ISINMAYA VE ARK YANGININA KARŞI DAYANIKLI OLMASI GEREKİR TSE - CE SERTİFİKALI KABLO VE AKSESUARI KULLANILACAK. ISITICI GİBİ AŞIRI ELEKTRİK ENERJİSİ HARCAYAN EKİPMANLAR KULLANILMAMALI VE PERSONEL BU HUSUSTA EĞİTİLMELİDİR. | 6 | 0.5 | 15 | 45 | KATLANILABİLİR | Uzun dönemde önlem alınmalı |  | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE İSTİNADEN
4 | ELEKTRİK | İşveren/İşveren vekİlİ | ELEKTRİK KABLOLARININ UZUN OLMASI AŞIRI ISINMASI (İNDÜKSİYON ETKİSİ) | YANGIN | SİSTEM ODASINDA MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 3 | 1 | 40 | 120 | ORTA DÜZEY | ELEKTRİK KABLOLARI BELİRLİ BİR UZUNLUKTA OLMALIDIR VE KULLANILMAYAN KABLO KISIMLARI KATLANMAMALIDIR. AKSİ TAKTİRDE AŞIRI ISINMAYA SEBEP OLABİLİR. | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Uzun dönemde önlem alınmalı |  | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE İSTİNADEN
5 | ACİL DURUMLAR | İşveren/İşveren vekİlİ | ACİL DURUM EKİPLERİNİN BELİRLENMEMİŞ OLMASI | ERKEN MÜDAHALE EDEMEME SONUCU MADDİ HASAR YANGIN | MEVCUT DEĞİL | ÖĞRENCİLER ve TÜM PERSONEL | 3 | 1 | 40 | 120 | ORTA DÜZEY | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI VE İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK GEREĞİ İŞYERLERİNDE TEHLİKE SINIFLARINI TESPİT EDEN TEBLİĞDE BELİRLENMİŞ OLAN ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE 30 ÇALIŞANA, TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE 40 ÇALIŞANA VE AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE 50 ÇALIŞANA KADAR; SÖNDÜRME, KURTARMA VE KORUMA KONULARININ HER BİRİ İÇİN UYGUN DONANIMA SAHİP VE ÖZEL EĞİTİMLİ EN AZ BİRER ÇALIŞANI DESTEK ELEMANI OLARAK GÖREVLENDİRECEKTİR. ÖZEL OLARAK DESTEK ELEMANLARI EĞİTİLECEK VE DOKÜMANTE EDİLECEKTİR. ACİL DURUM EKİP LİSTESİ ÇALIŞANLARIN GÖRECEĞİ YERE ASILACAKTIR | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Uzun dönemde önlem alınmalı |  | İŞ YERLİERİNDE ACİL DURUMLAR HK.Y.
6 | ACİL DURUMLAR | İşveren/İşveren vekİlİ | ACİL ÇIKIŞ KAPISININ UYGUN OLMAMASI | ACİL DURUMLARDA ÇALIŞANLARIN YANLIŞ BÖLGELERE GİRMESİ SONUCU CAN KAYBI VE YARALANMA | İKİ ADET A.Ç.KAPISINDAN BİRİSİ UYGUN DEĞİL(MERDİVEN ALT KISIMDA VE KAPALI) | ÇALIŞANLAR | 3 | 3 | 15 | 135 | ORTA DÜZEY | KURUMDA BULUNAN A.Ç.KAPILAR BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE GEÇEN STANDARTLARA UYGUN OLMALIDIR. 1- ACİL ÇIKIŞ KAPILARI DIŞARIYA DOGRU AÇILACAK 2- ACİL ÇIKIŞ KAPISININ ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL BULUNMAYACAK. 3-DONER VE RAYLI KAPI ACİL ÇIKIŞ KAPISI OLARAK KULLANILMAYACAK. 4-AÇ KAPILARI İÇERİDEN DIŞARI KAÇIŞ İÇİN KİLİTLİ OLMAYACAK. 5-A.Ç.KAPISI OLDUĞUNU GÖSTERİRİ RENK VE İŞARETLENDİRME YAPILACAK. | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | KATLANILABİLİR | Uzun dönemde önlem alınmalı |  | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HK.Y
7 | ACİL DURUMLAR | İşveren/İşveren vekİlİ | YANGIN BATTANİYESİNİN OLMAMASI | KÜÇÜK ÇAPLI YANMALARA ZAMANINDA MÜDAHALE EDEMEMEK SONUCU YANGIN | MEVCUT DEĞİL | ÇALIŞANLAR | 3 | 1 | 40 | 120 | ORTA DÜZEY | YANGIN OLMA IHTIMALINE KARŞI KULLANILMAK ÜZERE YANGIN BATTANIYESI BULUNDURULMALIDIR. YANGIN BATTANIYESI AÇIK VE ANLAŞILIR BIR ŞEKILDE BULUNDUĞU YER UYGUN IŞARET LEVHASI ILE İŞARETLENECEK KULLANMA TALIMATI ÜZERINE ASILACAK. TÜM ÇALIŞANLAR BİLGİLENDİRİLECEK | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Uzun dönemde önlem alınmalı |  | İŞ YERLİERİNDE ACİL DURUMLAR HK.Y.
8 | GENEL FAALİYET | İşveren/İşveren vekİlİ | DOLAP VE RAFLARIN SABİTLENMEMESİ | DÜŞME, YARALANMA, ÖLÜM | DOLAPLAR DUVARA SABİTLENMEMİŞ | ÇALIŞANLAR | 3 | 3 | 15 | 135 | ORTA DÜZEY | KURUMDA BULUNAN SABİTLENMESİ GEREKEN EŞYALAR ÖZELLİKLE ACİL DURUMLARDA OLUMSUZ ETKİLER DOĞURDUĞU İÇİN BULUNDUGU ORTAMDAKİ UYGUN YERLERE SABİTLENMELİDİR VE MUKAVEMETİ BELİRLİ PERİYOTLARLA KONTROL EDİLMELİDİR. DOLAP ÜZERİNE AĞIR ESYALAR KONULMAMALIDIR. KONTROL ÖNLEMLERİNİN SÜREKLİLİĞİ SAĞLANMALI. | 3 | 1 | 7 | 21 | KATLANILABİLİR | Uzun dönemde önlem alınmalı |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
9 | EĞİTİMLER | İşveren/İşveren vekİlİ | PERSONELİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİGİ EGİTİMİ ALMAMIŞ OLMASI | BİLİNÇSİZCE HAREKET CİDDİ YARALANMA MADDİ HASAR | KISMEN MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 6 | 1 | 15 | 90 | ORTA DÜZEY | 6331 SAYILI İSG KANUNU MADDE 17 ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GEREĞİ SİGORTALI OLAN TÜM PERSONEL İŞ BAŞI YAPMAZDAN EVVEL TEMEL İSG EĞİTİMİNE TABİ TUTULACAKTIR. İŞVEREN SAYI SINIRI OLMAKSIZIN TUM ÇALIŞANLARINA İŞ YERİ TEHLİKE SINIFINA GÖRE BELİRLENEN SAAT KADAR İŞ SAGLIGI VE GUVENLİGİ EGİTİMİ ALDIRMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. EGİTİM VERİLDİGİNE DAİR BELGELER İŞYERİNDE SAKLANMALIDIR .PERSONEL ÖNCELKLİ OLARAK İSG EĞİTİMİ VERECEK OLAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANINA YÖNLENDİRİLECEKTİR.İSG UZMANI MEHMET KARAMAN'A BİLDİRİLMEYEN PERSONELDEN UZMAN MES'UL TUTULMAYACAKTIR. | 6 | 0.5 | 15 | 45 | KATLANILABİLİR | Uzun dönemde önlem alınmalı |  | 6331 SAYILI İSGKANUNU
10 | EĞİTİMLER | İşveren/İşveren vekİlİ | YENİ İŞE BAŞLAYAN PERSONELİN İŞBAŞI EGİTİMİ VERİLMEDEN İŞE BAŞLATILMASI (ORYANTASYON EĞİTİMİ) | CİDDİ YARALANMA -SAKATLIKLAR ÖLÜMCÜL KAZALAR YANGINA SEBEBİYET | MEVCUT DEĞİL | ÇALIŞANLAR | 3 | 3 | 15 | 135 | ORTA DÜZEY | İŞE BAŞLAYACAK OLAN YENİ PERSONEL İŞ BAŞI YAPMADAN ÖNCE İŞ YERİNE VE YAPACAĞI İŞE AİT TEHLİKE-RİSKLER KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLECEKTİR. ÇALIŞMA ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR UYULMASI GEREKEN KURALLAR BİLHASSA YAPILMAMASI GEREKENLERE DAİR EGİTİME TABİ TUTULACAKTIR. VERİLEN EĞİTİM DOKÜMANTE EDİLECEKTİR | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Uzun dönemde önlem alınmalı |  | 6331 SAYILI İSGKANUNU
11 | KAZAN DAİRESİ | işveren/İşveren vekili | ISINMA iÇiN KULLANILAN DOĞALGAZ KAZANININ YILLIK BAKIMLARININ YAPILMAMASI | KAZAN PATLAMASI GAZ SIKIŞMASI YARALANMA ÖLÜM | YAPI İŞLERİ TARAFINDAN TAKİBİ YAPILMAKTA | ÇALIŞANLAR | 2 | 1 | 40 | 80 | ORTA DÜZEY | KULLANILAN CNG KAZANINI YAKACAK KİŞİNİN ATEŞÇİ BELGESİ OLACAK. CNG YAKIT KAZANI YILLIK BAKIMLARI YAPILACAKTIR TERMOSTAT FAN BACA POMPA SiSTEMiNiN BAKIMLARI iHMAL EDiLMEYECEK. BAKIM KAYITLARI BELGELENEREK SAKLANACAKTIR | 2 | 0.5 | 40 | 40 | KATLANILABİLİR | Uzun dönemde önlem alınmalı |  | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HK.Y
12 | ÇAY KAZANI | işveren/İşveren vekili | ÇAY OCAĞI KAZANI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMAMASI | ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA YANGIN | İKAZLAR MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 6 | 1 | 15 | 90 | ORTA DÜZEY | ÇAY OCAĞI İÇİN ALINMASI GEREKEN EMNİYET TEDBİRLERİ: KAZAN KAÇAK AKIMLARA KARŞI ELEKTRİK SİSTEMİ SÜREKLİ KONTROL EDİLECEK, KABLOLARIN SICAK YÜZEYE TEMASI ENGELLENECEK VAZİFELİ KİŞİLERCE KULLANILACAK. AŞIRI KAZAN ISINMASININ ÖNLENMESİ İÇİN TERMOSTAT AKTİF OLMALI VE YETKİLİ SERVİS TARAFINDAN PERİYODİK BAKIMLAR İHMAL EDİLMEYECEK. YIPRANMIŞ HASARLI FİŞ. PRİZ KABLOLAR ASLA KULLANILMAYACAK. FİŞLER PRİZLERDE SABİT KALMAMALIDIR. | 6 | 0.5 | 15 | 45 | KATLANILABİLİR | Uzun dönemde önlem alınmalı |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
13 | ELEKTRİK | İşveren/İşveren vekİlİ | KAÇAK AKIM ROLESİNİN OLMAMASI (ARTIK AKIM ANAHTARI) | ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA PANO PATLAMASI CİDDİ YARALANMA ÖLÜMCÜL KAZALAR | MEVCUT . ÇALIŞMA HUSUSU BİLİNMİYOR. | ÇALIŞANLAR | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | ELEKTRİK ANA VE TALİ PANODA MUTLAKA KAÇAK AKIM ROLESİ TAKILI OLMALIDIR. PERİYODİK OLARAK ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞI YETKİLİ KİŞİLERE KONTROL ETTİRİLMELİDİR. ANA PANODA 300 MA , TALİ PANOLARA İSE ELEKTRİK ÇARPMALARINA KARŞI 30 MA'LİK KAÇAK AKIM ROLESİ TAKILACAK. (KAÇAK AKIM ROLESİ GOREVİ BİR YALITIM HATASINDAN KAYNAKLANAN HATA AKIMI OLDUGU ANDA DEVREYİ KESİP KARŞI TARAFTAKİ SİSTEMİN ZARAR GORMESİNİ ENGELLEMEK) | 3 | 0.2 | 40 | 24 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE İSTİNADEN
14 | ELEKTRİK | işveren/İşveren vekili | PARATONERiN YILDIRIMSAVARIN ÖLÇÜMLERiNiN YAPILMAMASI VEYA AKTİF OLMAMASI | YILDIRIMIN ÇARPMASI SONUCU PATLAMA YANGIN | PARATONER MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | KURUMDA ÇALIŞMA SAHASINI KORUYACAK NiTELiKTE VE BUYUKLUKTE UYGUN BiR ALANA KURUMUN YAPISINA UYGUN YILDIRIMSAVAR PARATONER TAKILACAK. TAKILAN PARATONER YILDA BiR DEFA YETKiLi MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANA PERiYODiK MUAYENESi YAPTIRILACAK YAPILAN İŞLEMLER DOKÜMANTE EDİLİP iŞYERiNDE SAKLANACAK. | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HK.Y
15 | ELEKTRİK | İşveren/İşveren vekİlİ | TAVAN ARMATÜRLERİ VE AMPULLERİN DEGİŞTİRİLMESİ SIRASINDA GUVENLİK KURALLARINA UYULMAMASI | ELEKTRİK ÇARPMASI YÜKSEKTEN DUŞME SONUCU KALICI SAKATLIK CİDDİ YARALANMA | TEKNİK PERSONEL TARAFINDAN DEĞİŞİLMEKTE | ÇALIŞANLAR | 2 | 0.5 | 40 | 40 | KATLANILABİLİR | TAVAN ARMATÜRLERİ, SÖNMÜŞ PATLAMIŞ AMPULLERİN DEGİŞTİRİLMESİ SADECE YETKİLİ VAZİFELİ PERSONEL TARAFINDAN YAPILACAK. UYGUN YUKSELTİCİ PLATFORM KULLANILACAK. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM İHMAL EDİLMEYECEK. YUKSEKTE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ELEKTRİK İŞLERİNE İSG KURALLARINA GÖRE İŞLEM YAPILACAKTIR. | 2 | 0.5 | 40 | 40 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE İSTİNADEN
16 | ELEKTRİK | İşveren/İşveren vekİlİ | ELEKTRİK İŞLERİNDE GEREKLİ GUVENLİK TEDBİRLERİ ALINMADAN ÇALIŞMA YAPILMASI | ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA CİDDİ YARALANMA ÖLÜMCÜL KAZA | TEKNİK PERSONEL TARAFINDAN İŞLER YAPILMAKTA | ÇALIŞANLAR | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | ELEKTRİK İŞLERİ İLE İLGİLİ BAKIM VE TAMİRLERDE GEREKLİ GUVENLİK TEDBİRLERİ ALINMADAN ÇALIŞILMAYACAK. BİLHASSA TAMİR BAKIM SORUMLUSU GEREKEN SERTİFİKAYA SAHİP OLACAK. AKIMIN KESİLDİGİNDEN EMİN OLUNMADIKÇA VEYA HATTI BESLEME KAPATILMADIKÇA KKD KULLANILMIŞ OLSA BİLE İŞ YAPILMAYACAK.PANOLAR VEYA TESİSAT KİLİTLENECEK BAKIM VAR ARIZA VAR TABELASI ASILACAK.ANAHTARI SADECE BAKIM ELEMANINDA KALACAK.UYGUN KİŞİSEL KORUYUCULAR KULLANILACAK.İZOLE ELDİVEN, İZOLE AYAKKABI, BARET, İZOLE TABURE, İZOLE MERDİVEN, ISTAKA BULUNDURULACAK.. | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE İSTİNADEN
17 | ELEKTRİK | İşveren/İşveren vekİlİ | ELEKTRİK TAMİR VE BAKIMLARINDA KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM K.K.D EKSİKLİGİ VEYA KULLANILMAMASI | ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA CİDDİ YARALANMA ÖLÜMCÜL KAZA | İKAZLAR MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | ELEKTRİK İŞLERİ İÇİN VAZİFELENDİRİLEN PERSONEL VEYA TEKNİK ELEMAN ELEKTRİK TAMİR VE BAKIMLARINDA UYGUN KİŞİSEL KORUYUCULAR KULLANACAK. İZOLE ELDİVEN, İZOLE AYAKKABI, BARET, İZOLE TABURE, İZOLE MERDİVEN, SAĞLAM KONTROL KALEMİ BULUNDURULACAK.. | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE İSTİNADEN
18 | ELEKTRİK | İşveren/İşveren vekİlİ | ELEKTRİK PANOSU KAPAKLARININ KİLİTLİ TUTULMAMASI | ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA CİDDİ YARALANMA ÖLÜM | GENEL OLARAK KİLİTLİ DURUMDA | ÇALIŞANLAR | 6 | 0.2 | 40 | 48 | KATLANILABİLİR | ELEKTRİK PANO KAPAKLARI HER ZAMAN KİLİTLİ TUTULACAK. PANO RİSK OLUŞTURMAYAN UYGUN BİR YERE KONUMLANDIRILACAK.UYARI İKAZ LEVHASI EKSİKLİGİ GİDERİLECEK.YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLERİN MUDAHALESİ ENGELLENECEKTİR. PANO ALTINA YALITKAN (İZOLE)PASPAS KONULACAKTIR.NEMLİ ISLAK ORTAMLARDAN UZAK TUTULACAK.PATLAYICI KOLAY ALEVLENİR MALZEMELERİN OLDUGU YERLERDE PANO KONUMLANDIRILMAYACAKTIR | 6 | 0.2 | 40 | 48 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE İSTİNADEN
19 | ELEKTRİK | İşveren/İşveren vekİlİ | ELEKTRİK PANO KONUMUNUN UYGUN OLMAMASI | ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA CİDDİ YARALANMA ÖLÜM | UYGUN KONUMDA | ÇALIŞANLAR | 6 | 0.2 | 40 | 48 | KATLANILABİLİR | ELEKTRİK PANOSU RİSK OLUŞTURMAYAN UYGUN BİR YERE KONUMLANDIRILACAK. PERSONEL DİNLENME ODASI NEMLİ ISLAK ORTAMLARDAN UZAK TUTULACAK. YANICI GAZLARIN OLDUĞU PATLAYICI KOLAY ALEVLENİR MALZEMELERİN OLDUGU YERLERDE PANO KONUMLANDIRILMAYACAKTIR. PANO ÖNÜ YETERİNCE AÇIK OLACAK GEREKİRSE BELİRLİ MESAFEDEN ÇEVRELENECEKTİR | 6 | 0.2 | 40 | 48 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE İSTİNADEN
20 | ELEKTRİK | İşveren/İşveren vekİlİ | EKLENTİLİ ELEKTRİK KABLOLARININ OLMASI | ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA ÖLÜMCÜL KAZALAR | EKLENTİLİ KABLOLARA RASTLANMADI | ÇALIŞANLAR | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | BİNA İÇERİSİNDE KULLANILAN ELEKTRİK KABLOLARINDA SIYRIK KESİK ÇATLAK KABLO OLMAYACAK.OLANLAR YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLECEK VEYA UYGUN TARZDA EKYERİ İLAVESİ İZOLELİ OLARAK TAMİR EDİLECEKTİR VE KORUNAKLI KANAL İÇERİSİNDE MUHAFAZA EDİLECKTİR. BELİRLİ PERİYOTLARDA KONTROL EDİLECEKTİR. | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE İSTİNADEN
21 | ELEKTRİK | İşveren/İşveren vekİlİ | ELEKTRİK KABLOLARININ DAGINIK OLMASI SARKIK KABLO OLMASI ISLAK ZEMİN DE BULUNMASI | E.KABLOLARINA TEMAS SONUCU AKIMA KAPILMA YARALANMA ÖLÜM | UYGUN KONUMDA | ÇALIŞANLAR | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | ELEKTRİK KABLOLARI SEYYAR KABLOLAR ISLAK ZEMİN VE ORTAMLARDAN ÇEKİLMEYECEK.. KABLOLAR ASKIDA VE ISLAK ZEMİNE TEMAS ETMEYECEK BİR ŞEKİLDE KONUMLANDIRILACAK.KABLOLARIN İZOLASYONLARI PERİYODİK OLARAK KONTROL EDİLECEK. | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE İSTİNADEN
22 | ELEKTRİK | İşveren/İşveren vekİlİ | ELEKTRİK YANGINLARINA UYGUN SÖNDÜRÜCÜ OLMAMASI | ÖLÜMCÜL KAZALAR YANGIN | KKT MEVCUT | ÖĞRENCİLER ve TÜM PERSONEL | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | ELEKTRİK YANGINLARINDA SULU SİSTEM HARİÇ KURU KİMYEVİ TOZ ,KARBONDİOKSİT TİPİ YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI İLE MUDAHELE EDİLECEKTİR. MÜAHALE SADECE VAZİFELİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE İSTİNADEN
23 | ELEKTRİK | İşveren/İşveren vekİlİ | UYARI İKAZ LEVHASININ OLMAMASI VEYA EKSİK OLMASI | ELEKTRİK ÇARPMASI ÖLÜMCÜL KAZALAR YANGIN | İKAZ LEVHASI MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 6 | 0.5 | 15 | 45 | KATLANILABİLİR | ELEKTRİK PANOSU VE KUMANDA PANOSU ÜZERİNDE TÜM PERSONEL TARAFINDAN GÖRÜLEBİLECEK ANLAŞILIR GÖRSEL UYARI İKAZ LEVHASI ASILMALIDIR ''TEHİLKE -ÖLÜM UYARISI'' ''YUKSEK GERİLİM'' ISLAK ELLE DOKUNMA'' ''VAZİFELİ DIŞINDA TAMİR YAPILMAZ'' GİBİ LEVHALAR | 6 | 0.5 | 15 | 45 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE İSTİNADEN
24 | ELEKTRİK | İşveren/İşveren vekİlİ | BUAT KAPAKLARININ OLMAMASI | ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA ÖLÜMCÜL KAZALAR | ASMA TAVAN İÇ KISMINDA MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | ELEKTRİK BUAT KAPAKLARI LEKTRİK TESİSATI İÇ DAĞITIMI YAPILIRKEN ANAHTAR VE PRİZLER İÇİN OLUŞTURULAN HATTIN AÇIKTA KALAN KABLOLARININ OLUŞTURDUĞU RİSKLERİ BERTARAF ETMEK İÇİN KULLANILACAK.HERHANGİ ISLAK MALZEME VEYA ÇIPLAK ELLE TEMAS ETME RİSKİNE KARŞI BUAT KAPAKLARI TAKILI KALACAKTIR KIRIK OLANLAR ACİLEN DEĞİŞTİRİLECEKTİR DEĞİŞİM TEKNİK ELEMAN TARAFINDAN YAPILACAKTIR. | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE İSTİNADEN
25 | ELEKTRİK | İşveren/İşveren vekİlİ | ŞALTER PRİZ-FİŞ ANAHTAR KIRIKLARININ OLMASI | ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA ÖLÜMCÜL KAZALAR | KIRIKLARA RASTLAMADI | ÇALIŞANLAR | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | ELEKTRİK PANOSU VEYA KUMANDA ŞALTERİ , PRİZ FİŞ VE ANAHTARLAR KIRIK OLMAYACAK. ŞAYET KIRIK OLANLAR ACİLEN DEĞİŞTİRİLMELİDİR DEĞİŞİM TEKNİK ELEMAN TARAFINDAN YAPILACAKTIR. PERİYODİK OLARAK KONTROLLERİN SÜREKLİLİĞİ SAĞLANMALIDIR. | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE İSTİNADEN
26 | ELEKTRİK | İşveren/İşveren vekİlİ | ELEKTRİK TAMİR İŞLERİNDE VAZİFELİ OLMAYAN KİŞİLERCE İŞ YAPILMASI | ELEKTRİK AKIMINA KAPILMA ÖLÜMCÜL KAZALAR | İKAZLAR MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 2 | 0.5 | 40 | 40 | KATLANILABİLİR | ELEKTRİK TAMİR VE BAKIMLARINDA VAZİFELİ PERSONEL VEYA DIŞARIDAN DESTEK ALINAN FİRMALAR TEKNİK SERVİSLERİ TARAFINDAN FAALİYET YÜRÜTÜLECEKTİR. | 2 | 0.5 | 40 | 40 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ'NE İSTİNADEN
27 | ACİL DURUMLAR | İşveren/İşveren vekİlİ | ACİL TOPLANMA YERİNİN BELİRLENMEMESİ VE ACİL TOPLANMA LEVHASININ OLMAMASI. | PERSONEL GÜVENLİ ALANDA TOPLANMAMASI SONUCU PANİK YAŞANMASI ZARARIN BÜYÜK ÖLÇEKTE OLMASI | ACİL DURUM TOPLANMA LEVHASI ASILMIŞTIR. | ÇALIŞANLAR | 3 | 1 | 15 | 45 | KATLANILABİLİR | KURUMDA OLASI ACİL DURUMLARDA GUVENLİ TOPLANMA YERİ BELİRLENECEK VE GÖRÜNÜR ŞEKİLDE ACİL TOPLANMA LEVHASI İLE İŞARETLENECEKTİR. ACİL DURUM ANINDA PERSONEL TOPLANIP SAYIM YAPILACAKTIR TÜM PERSONELE GEREKLİ BİLGİLENDİRME YAPILACAKTIR. | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ YERLİERİNDE ACİL DURUMLAR HK.Y.
28 | ACİL DURUMLAR | İşveren/İşveren vekİlİ | YANGIN SINIFLARINA UYGUN SÖNDÜRME CİHAZI OLMAMASI | ACİL DURUMLARDA ETKİLİ MÜDAHALE EDEMEME YANGIN | KKT MEVCUT | ÖĞRENCİLER ve TÜM PERSONEL | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | KURUMDA YANGIN SINIFINA UYGUN YANGI SÖNDÜRME CİHAZI KULLANILACAKTIR SIVI YANGINLARINDA KÖPÜK KURU KİMYEVİ TOZ KKT CİNSİ SÖNDÜRÜCÜLER KULLANILACAKTIR. ELEKTRİK YANGINLARINA KARBONDİOKSİT TİPİ SÖNDÜRÜCÜ KULLANILMALIDIR. ASLA SUYLA MÜDAHALE EDİLMEYECEK. 250 METRE KAREYE BİR ADET 6 kg OLMAK ÜZERE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI BULUNDURULACAK | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ YERLİERİNDE ACİL DURUMLAR HK.Y.
29 | ACİL DURUMLAR | İşveren/İşveren vekİlİ | YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ UYGUN KONUMLANDIRILMAMASI VE PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMAMASI | YANGINA MÜDAHALE EDEMEME SONUCU MADDİ HASAR YARALANMA ÖLÜM | MART 2023 TE KONTROLLER YAPILMIŞTIR. | ÇALIŞANLAR VE ZİYARETÇİLER | 2 | 0.5 | 40 | 40 | KATLANILABİLİR | YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI KOLAY ERİŞİLEBİLİR ŞEKİLDE KONUMLANDIRILACAK ÖNÜNDE ENGEL OLMAYACAK KİLİTLİ OLMAYAN YERDE TUTULACAKTIR. YANGIN SONDURME CİHAZLARI YILDA BİR KEZ PERİYODİK OLARAK BAKIMI, 4 YILDA BİR DOLUMU VE SON KULLANMA TARİHLERİNİN TAKİBİ YAPILACAKTIR | 2 | 0.5 | 40 | 40 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ YERLİERİNDE ACİL DURUMLAR HK.Y.
30 | ACİL DURUMLAR | İşveren/İşveren vekİlİ | YANGIN ALARM BUTONUNUN OLMAMASI | HEMEN BİLGİLENDİRİLMEMESİ SONUCU CİDDİ CAN VE MAL KAYIPLARI | MEVCUT | ÖĞRENCİLER ve TÜM PERSONEL | 2 | 0.5 | 40 | 40 | KATLANILABİLİR | KURUM İÇERİSİNDE UYGUN VE GORUNUR YERLERİNE KULLANMA TALİMATIDA UZERİNDE OLACAK ŞEKİLDE YANGIN ALARM BUTONLARI TAKILACAK VE ÇALIŞIP ÇALIŞMADIGI KONTROL EDİLMELİ VE ACİL DURUMLARDA KULLANILMASI GEREKTİGİ TÜM ÇALIŞANLARA BİLGİ VERİLECEK. | 2 | 0.5 | 40 | 40 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HK.Y
31 | ACİL DURUMLAR | İşveren/İşveren vekİlİ | DUMAN DEDEKTÖRÜNÜN OLMAMASI | YANGIN SONUCU MAL VE CAN KAYBI | MEVCUT | ÖĞRENCİLER ve TÜM PERSONEL | 2 | 0.5 | 40 | 40 | KATLANILABİLİR | KURUM İÇERİSİNDE UYGUN VE GORUNUR YERLERİNE KULLANMA TALİMATIDA UZERİNDE OLACAK ŞEKİLDE DUMAN DEDEKTÖRLERİ TAKILACAK VE ÇALIŞIP ÇALIŞMADIGI KONTROL EDİLMELİ | 2 | 0.5 | 40 | 40 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HK.Y
32 | ACİL DURUMLAR | İşveren/İşveren vekİlİ | ACİL STOP-ACİL DURUM BUTONUNUN OLMAMASI (EMERGENCY) | ELEKTRİK ÇARPMASINDAN KAYNAKLANACAK YARALANMA, ÖLÜM | MEVCUT | ÖĞRENCİLER ve TÜM PERSONEL | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | ACİL DURUMLARDA ELEKTRİGİ KESMEK İÇİN ANA DEVREYE BAGLI,ACİL STOP BUTONU BULUNACAK VE YERİ İŞARETLE BELİRTİLECEKTİR. ACİL STOP BUTONLARI BELLİ ARALIKLARLA ÇALIŞIP ÇALIŞMADIGI DENETLENECEKTİR. KURUMDA ACİL STOP BUTONU BELLİ SAYIDA OLACAK. BUTONLAR KOLAY ERİŞİLEBİLECEK. | 3 | 0.2 | 40 | 24 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ YERLİERİNDE ACİL DURUMLAR HK.Y.
33 | ACİL DURUMLAR | İşveren/İşveren vekİlİ | ACİL DURUM TATBİKATLARININ YAPILMAMASI | OLASI YANGINA MÜDAHALE EDEMEME YARALANMA/ ÖLÜM | TATBİKATLAR PLANLAMAYA ALINMIŞTIR. | ÇALIŞANLAR | 3 | 1 | 15 | 45 | KATLANILABİLİR | İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK GEREĞİ HER YIL DUZENLİ OLARAK TÜM ÇALIŞANLARIN İŞTİRAK ETTİĞİ ACİL DURUM TATBİKATLARI YANGIN UZMANI EGİTMENİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR TATBİKAT RAPORU DÜZENLENEREK KATILIMCILAR TUTANAKLA KAYIT ALTINA ALINACAKTIR | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ YERLİERİNDE ACİL DURUMLAR HK.Y.
34 | ACİL DURUMLAR | İşveren/İşveren vekİlİ | ACİL ÇIKIŞ YONLENDİRME VE YEDEK AYDINLATMA OLMAMASI | AYDINLATMA OLMAMASI SONUCU YÖNÜN BİLİNMEMESİ KARGAŞA PANİKLEME | MEVCUT | ÖĞRENCİLER ve TÜM PERSONEL | 3 | 1 | 15 | 45 | KATLANILABİLİR | 1-A.Ç YÖN LEVHALARI YETERLİ MİKTARDA VE GORUNEBİLİR NOKTALARDA OLACAK 2-A.Ç YONLENDİRME İŞARETLERİ İŞLETME İÇİNDE ACİL ÇIKIŞ YONUNU GOSTERİR UYGUN YERLERE ASILACAK. 3- YERDEN YUKSEKLİGİ 200-240 CM OLACAK. 4- ELEKTRİK KESİNTİSİNE KARŞIN KARANLIK ORTAMLARA YEDEK AYDINLATMA SİSTEMİ KURULACAK | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ YERLİERİNDE ACİL DURUMLAR HK.Y.
35 | DERSLİKLER | İşveren/İşveren vekİlİ | DERSLİKLERİN YETERİNCE HAVADAR VE GENİŞLİKTE OLMAMASI | SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIKLARI ,BİYOLOJİK RİSKLERE MARUZİYET | BELİRLİ GENİŞLİKTE VE TEMİZ HAVA PENCERELER VASITASIYLA SAĞLANMAKTA | ÖĞRENCİLER | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | DERSLİKLERE EĞİTİM SAATLERİ SÜRESİNCE GEREKLİ TEMİZ HAVANIN ORTAMA GİRMESİ GEREKMEKTEDİR. BELİRLİ ARALIKLARLA PENCERELERİN AÇILMASIYLA DERSLİKLER HAVALANDIRILMALIDIR. TEMİZLİK PERSONELİ DERS ÖNCESİ VE SONRASINDA GEREKLİ HAVALANDIRMA YAPMALIDIR. DERSLİKLER BELİRLİ GENİŞLİK VE YÜKSEKLİTE OLMALIDIR. SINIF MEVCUDUYLA ORANTILI OLACAK GENİŞLİK DÜZENLENMELİDİR. | 3 | 0.5 | 7 | 10.5 | ÖNEMSİZ | Gözlemlenmeli
36 | DERSLİKLER | İşveren/İşveren vekİlİ | DERSLİKLERDEKİ KAPI EŞİĞİ, SIRA VE MASA GİBİ BAZI YERLERDE UYGUNSUZLUKLARIN OLMASI | TAKILMA DÜŞME YARALANMA | GENEL OLARAK UYGUN DURUMDA | ÖĞRENCİLER | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | DERSLİKLERDE BULUNAN SIRA VE MASALAR ÖĞRENCİLERİN ZARAR GÖRMEYECEĞİ ŞEKİLDE DİZAYN EDİLMELİ. TAKILMA DÜŞME İHTİMALİ OLAN YERLERDE GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMALI. BİLHASSA SİVRİ UÇ VE KESKİN KÖŞELERİN OLMAMASINA DİKKAT EDİLMELİ. KESKİN KENARLARA YUMUŞAK SÖNÜMLEYİCİ TEDBİRLER UYGULANMALI. KORUYUCU MALZEMELER İLE TEHLİKE TECRİT EDİLMELİDİR..TAKILMA RİSKİ OLAN KAPI EŞİKLERİ KABLO KANALLARI UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR. | 3 | 0.5 | 7 | 10.5 | ÖNEMSİZ | Gözlemlenmeli
37 | DERSLİKLER | İşveren/İşveren vekİlİ | DERSLİKLERDEKİ PENCERELERDEN ÖĞRENCİLERİN SARKMASI | YÜKSEKTEN DÜŞME YARALANMA ÖLÜM | PENCERE ALT KANATLARI SARKMALARA KARŞI VİDA İLE SABİTLENMİŞ. | ÖĞRENCİLER | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | DERSLİKLERDEKİ PENCERELERDEN ÖĞRENCİLERİN SARKMAMASI İÇİN GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ ALINMALIDIR. BİLHASSA PENCERE KANATLARI ÜSTTEN AÇILACAK ŞEKİLDE TASARLANMALIDIR. VEYA ALT KANATLAR SABİTLENMELİ SADECE ÜST KANATLAR AÇILABİLMELİDİR. ÖĞRENCİLER VİDALARI SÖKMEYECEK ŞEKİLDE SAĞLAMLAŞTIRILMALIDIR. SÜREKLİ KONTROLLER SAĞLANMALIDIR. | 3 | 0.5 | 7 | 10.5 | ÖNEMSİZ | Gözlemlenmeli
38 | DERSLİKLER | İşveren/İşveren vekİlİ | DERSLİKLERDEKİ PRİZLERİN GÜVENLİ OLMAMASI | AKIMA KAPILMA ÖLÜMCÜL KAZALAR | GENEL OLARAK PRİZLER SAĞLAM AMA YUVALARINDAN ÇIKABİLİR. | ÖĞRENCİLER | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | DERSLİKLERDEKİ PRİZLER ÖĞRENCİLERİ RİSKE ATMAYACAK ŞEKİLDE DÜŞÜK VOLTAJLI OLMALI. GEREKLİ GÜVENLİK ŞARTLARINI SAĞLAYACAK TİPTE PRİZLER KULLANILMALI. KAPALI TİP PRİZLER SEÇİLMELİ. KOLAYCA YUVALARINDAN ÇIKMAYACAK TARZDA SAĞLAMLAŞTIRILMALI. SÜREKLİ KONTROLLER SAĞLANMALIDIR. | 3 | 0.5 | 7 | 10.5 | ÖNEMSİZ | Gözlemlenmeli
39 | DERSLİKLER | İşveren/İşveren vekİlİ | DERSLİK KORİDORLARINDAKİ GALERİ KORKULUKLARININ SAĞLAM OLMAMASI | KORKULUĞUN KIRILMASI SONUCU DÜŞME ÖLÜMCÜL KAZALAR | KORKULUKLAR SAĞLAM VAZİYETTE | ÖĞRENCİLER ve TÜM PERSONEL | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | DERSLİK KORİDORLARINDAKİ GALERİ KORKULUKLARI ÖĞRENCİLERİN YASLANMASI SONUCU ZAMANLA YERİNDEN ÇIKMA İHTİMALİNE BİNAEN SÜREKLİ OLARAK KONTROL EDİLMELİDİR. GEREKLİ İKAZ LEVHASI ASILMALIDIR. KORKULUKLAR SAĞLAM MALZEMEDEN İMAL EDİLMELİDİR. | 3 | 0.5 | 7 | 10.5 | ÖNEMSİZ | Gözlemlenmeli
40 | DERSLİKLER | İşveren/İşveren vekİlİ | DERSLİK KORİDORLARINDAKİ GALERİ BOŞLUKLARININ OLMASI (GÜVENLİK AĞI OLMAMASI) | BOŞLUKTAN DÜŞME ÖLÜMCÜL KAZALAR | GÜVENLİK AĞI MEVCUT | ÖĞRENCİLER ve TÜM PERSONEL | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | DERSLİK KORİDORLARINDAKİ GALERİ BOŞLUKLARI UZMAN EKİP TARAFINDAN GÜVENLİK AĞLARI GERDİRİLMELİDİR. GÜVENLİK AĞLARI STANDARTLARA UYGUN ŞEKİLDE SAĞLAM MALZEMEDEN TESİS EDİLMELİDİR. GÜVENLİK AĞI AÇIKLIK KALMAYACAK ŞEKİLDE ETRAFLICA ÇEVRELENMELİDİR. KONTROLLER AKSATILMAMALIDIR. | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli
41 | ÖĞRENCİLER | İşveren/İşveren vekİlİ | KESİCİ ALETLERİN TAŞINMASI | DARP YARALAMA | GÜVENLİK GÖREVLİSİ MEVCUT | ÖĞRENCİLER ve TÜM PERSONEL | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | PERSONEL VEYA ÖĞRENCİLER TARAFINDAN KESİCİ ALETLERİN TAŞINMASI YASAL DEĞİLDİR. EĞİTİM KURUMLARINA GİRERKEN GEREKLİ ÜST TARAMA İŞLEMLERİ X-RAY VEYA GÜVENLİK GÖREVLİLERİ TARAFINDAN EL DEDEKTÖRLERİ İLE YAPILMALIDIR. | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli
42 | TEMİZLİK HİZMETLERİ | İşveren/İşveren vekİlİ | DETERJAN, ÇAMAŞIR SUYU GİBİ KİMYASALLARIN YANLIŞ KULLANIMI | CİLT HASTALIKLARI SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI | İKAZLAR EĞİTİMLER MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 6 | 1 | 7 | 42 | KATLANILABİLİR | TEMİZLİK KİMYASALLARI KULLANIMINDA YETERLİ HAVALANDIRMA YAPILMALIDIR. KAPALI ALANLARDA DİKKATLİ KULLANILMALIDIR. DOGRUDAN CİLDE TEMASI ENGELLENMELİDİR KİMYASALLARIN GUVENLİK BİLGİ FORMLARI BULUNDURULMALIDIR. KİMYASAL MADDE KAPLARI ETİKETLİ OLMALIDIR. KİMYASALLAR AYRI BİR BÖLÜMDE DEPOLANMALIDIR, KİMYASAL MADDE KAPLARININ AGZI AÇIK BIRAKILMAMALIDIR. SADECE YETKİLİPERSONEL KULLANMALIDIR. | 6 | 0.5 | 7 | 21 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
43 | TEMİZLİK HİZMETLERİ | İşveren/İşveren vekİlİ | TEMİZLİK KİMYASALLARI İLE ÇALIŞMADA KKD KULLANILMAMASI | CİLT HASARI DERMATİT | İKAZLAR MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 6 | 1 | 7 | 42 | KATLANILABİLİR | KULLANILAN KİMYASALLARLA İLGİLİ DUZENLİ EGİTİM VERİLMELİ. İŞİN ÖZELLİĞİNE GÖRE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KKD KULLANILMALI . KKD OLARAK ELDİVEN, TIBBİ MASKE, İŞ KIYAFETİ ÇİZME V.S… MGBF DOĞRULTUSUNDA KİMYASALLAR KULLANILMALI. | 6 | 0.5 | 7 | 21 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
44 | TEMİZLİK HİZMETLERİ | İşveren/İşveren vekİlİ | YÜKSEKTE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILIRKEN KURALLARA UYULMAMASI | DUŞME YARALANMA ÖLÜMCÜL KAZALAR | İKAZLAR MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 3 | 1 | 15 | 45 | KATLANILABİLİR | TEMİZLİK YAPMADA YÜKSEK YERLERE ULAŞABİLMEK İÇİN UYGUN YÜKSELTİCİ PLATFORM KULLANILMALIDIR. ASLA MERDİVEN KULLANILMAMALIDIR. ŞAYET MERDİVEN KULLANILACAKSA KAYMAZ PAPUÇLU SAĞLAM BASAMAKLI A TİPİ AÇILIR MERDİVEN KULLANILMALDIR .İKİ KİŞİ İLE GOZETİMLİ ÇALIŞMA YAPILMALIDIR. | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
45 | TEMİZLİK HİZMETLERİ | İşveren/İşveren vekİlİ | ATIK POŞETLERİNİN DOGRU KULLANILMAMASI VE DOGRU TAŞINMAMASI | KONTAMİNASYON ENFEKSİYON KAPMA | İKAZLAR MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 6 | 1 | 7 | 42 | KATLANILABİLİR | ATIKLARIN ALINACAGI UYGUN YER BELİRLENMELİ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMALI, TAŞIMA TALİMATINA UYGUN DAVRANILMALI YETKİLİ KİŞİLERCE TAŞINMALI | 6 | 0.5 | 7 | 21 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
46 | TEMİZLİK HİZMETLERİ | İşveren/İşveren vekİlİ | ÇÖP KOVALARININ KAPAKLI OLMAMASI | KONTAMİNASYON ENFEKSİYON KAPMA | İKAZLAR MEVCUT | ÖĞRENCİLER ve TÜM PERSONEL | 6 | 1 | 7 | 42 | KATLANILABİLİR | KULLANILACAK OLAN ÇÖP ATIK KOVASI VE KUTULARI EL DEĞMEYECEK ŞEKİLDE OLMALI VE PEDALLI SİSTEM DENİLEN DOĞRUDAN ELLE TEMAS ENGELLENMELİDİR. | 6 | 0.5 | 7 | 21 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
47 | BASINÇLI TÜPLER | İşveren/İşveren vekİlİ | BASINÇLI TUPLERİN UYGUN DEPOLANMAMASI VE YANLIŞ KULLANILMASI | PATLAMA, YANGIN, YARALANMA ÖLÜM | MEVCUT DEĞİL | ÖĞRENCİLER ve TÜM PERSONEL | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | BASINÇLI TÜPLERDEN YAKICI TÜPLERE ASLA YAĞLI ELLE TEMAS EDİLMEMELİDİR. BASINÇLI TÜPLER PATLAMA VE KOROZYONA KARŞI KORUNAKLI, ÇOK İYİ HAVALANDIRILMIŞ BİR SAHADA DEPOLANMALIDIR. DEPOLAMA ESNASINDA TUP SICAKLIGININ - 40 °C'NİN ALTINA İNMEYECEK, 45°C'NİN USTUNE ÇIKMAYACAK ŞEKİLDE ÖNLEM ALINMALIDIR. TÜPLER YANGIN RİSKİNDEN AYRI VE ISI/TUTUŞTURUCU KAYNAKLARDAN UZAK BİR YERDE MUHAFAZA EDİLMELİDİR. DEVRİLMEYECEK VE YUVARLANMAYACAK ŞEKİLDE SABİT TUTULMALIDIR. DOLU VE BOŞ TÜPLER AYRI AYRI DEPOLANMALIDIR. | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
48 | MERDİVENLER | işveren/İşveren vekili | MERDİVEN BASAMAKLARINDA KAYMAZ BANTIN OLMAMASI | KAYMA SONUCU CİDDİ YARALANMA SAKATLANMA | MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 3 | 1 | 15 | 45 | KATLANILABİLİR | BİNA KULLANIM ALANINDAKİ TÜM MERDİVEN BASAMAKLARI KİŞİLERİN BASAMKLARDAN KAYMAMASI İÇİN KAYMAZ BANT TÜRÜNDEN UYGUN APARATLARLA İVEDİLİKLE DESTEKLENMELİDİR. DEFORME OLANLAR DEĞİŞTİRİLMELİDİR. GEREKLİ YERLERE İKAZ LEVHALARI ASILMALIDIR | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
49 | MERDİVENLER | işveren/İşveren vekili | MERDİVEN KOVASI BOŞLUKLARININ KAPATILMAMASI | YÜKSEKTEN DÜŞME YARALANMA ÖLÜM | GÜVENLİK AĞI MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 6 | 0.5 | 15 | 45 | KATLANILABİLİR | MERDİVEN KOVASI BOŞLUKLARI GÜVENLİK AĞI İLE KAPATILMALIDIR. MERDİVEN BOŞLUKLARI UZMAN EKİP TARAFINDAN GÜVENLİK AĞLARI GERDİRİLMELİDİR. GÜVENLİK AĞLARI STANDARTLARA UYGUN ŞEKİLDE SAĞLAM MALZEMEDEN TESİS EDİLMELİDİR. GÜVENLİK AĞI AÇIKLIK KALMAYACAK ŞEKİLDE ETRAFLICA ÇEVRELENMELİDİR. KONTROLLER AKSATILMAMALIDIR. | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
50 | MERDİVENLER-SEYYAR- | İşveren/İşveren vekİlİ | MERDİVENLE YÜKSEKTE ÇALIŞMA YAPILMASI | MERDİVENDEN DÜŞME CİDDİ SAKATLIKLAR YARALANMA | İKAZLAR MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 2 | 1 | 15 | 30 | KATLANILABİLİR | ASLA YÜKSEKTE UZUN SÜRELİ İŞLERDE MERDİVEN KULLANILMAMALIDIR. MERDİVEN KULLANMA TALİMATI DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞILACAK. MERDİVEN KULLANIMI KISA SURELİ YAPILACAK İŞLER İÇİN VE TEHLİKELİ OLMAYAN BOLGEDE ÇALIŞMA YAPMAYA UYGUN OLACAK. SAGLAM MALZEMELİ VE KAYMAZ PAPUÇLU AYAKLARI OLACAK.TEK KİŞİ İLE ÇALIŞMA YAPILMAYACAK.DAYANAK NOKTASI İYİ SEÇİLMELİ VE SABİTLENMELİ EN AZ 3 BASAMAK DAYANAK YERİNİ GEÇMELİDİR. ÇALIŞMA ESNASINDA ÜÇ NOKTA KURALI UYGULANACAK | 2 | 0.5 | 15 | 15 | ÖNEMSİZ | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
51 | KAZAN DAİRESİ | işveren/İşveren vekili | KAZAN DAİRESİNİN YÖNETMELİĞE UYGUN OLMAMASI | KAZAN PATLAMASI GAZ SIKIŞMASI YARALANMA ÖLÜM | YAPI İŞLERİ TARAFINDAN TAKİBİ YAPILMAKTA | ÇALIŞANLAR | 2 | 0.5 | 40 | 40 | KATLANILABİLİR | KAZAN YAKMA TALİMATI DOĞRULTUSUNDA YAKMA YAPILACAKTIR. VAZİFELİ DIŞINDA GİRİLMEYECEKTİR. ATEŞÇİ BELGESİ OLACAKTIR. ASLA KOLAY ALEVLENİR PARLAYICI MADDE BULUNDURULMAYACAK. KAZAN DAİRESİ HAVADAR VE İKİ KAPISI OLACAKTIR. ELEKTRİK TESİSATI KAZAN YAKINLARINDAN GEÇMEYECEK. YSC BULUNDURULACAK. | 2 | 0.5 | 40 | 40 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HK.Y
53 | SAĞLIK | İşveren/İşveren vekİlİ | PERSONELİN İŞE GİRİŞ MUAYENESİ YAPILMAMASI VE SAGLIK RAPORUNUN OLMAMASI | YAPILAN İŞE SAĞLIĞIN UYGUN OLMAMASI SONUCU CİDDİ BEDENSEL RAHATSIZLIKLAR CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI | KISMEN MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 6 | 1 | 7 | 42 | KATLANILABİLİR | İŞYERİ SİCİLİNE KAYITLI TÜM PERSONELLER VE İŞE YENİ ALINACAKLAR YAPACAĞI İŞE DAİR SAGLIGININ UYGUN OLUP OLMADIGINI GÖSTERİR SAGLIK RAPORU OLMADAN İŞBAŞI YAPTIRILMAYACAK İŞ YERİ HEKİMİ İŞE GİRİŞ MUAYENESİ YAPACAK VE HEKİM TARAFINDAN İNCELENEN TAHLİL VE TEDKİKLER SONUCU UYGUNLUK BELGESİ HAZIRLANACAKTIR. İŞ YERİ HEKİMİNE BİLDİRİLMEYEN PERSONELDEN HEKİM MESUL DEĞİLDİR | 6 | 0.5 | 7 | 21 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | 6331 SAYILI İSGKANUNU
54 | K.K.D | İşveren/İşveren vekİlİ | ÇALIŞANLARA KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM VERİLMEMESİ | CİDDİ YARALANMALAR | MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 6 | 0.5 | 15 | 45 | KATLANILABİLİR | 6331 SAYILI İSG KANUNU İLGİLİ MADDE GEREĞİ ÇALIŞANLARA YAPTIĞI İŞE MUVAFIK OLARAK ZİMMET TUTANAĞI KARŞILIĞINDA KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TEMİN EDİLECEKTİR. KKD. KULLANIMINA DAİR EĞİTİM YETKİLİ KİŞİLERCE VEYA İSG UZMANI MEHMET KARAMAN TARAFINDAN VERİLECEKTİR. | 6 | 0.5 | 15 | 45 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | 6331 SAYILI İSGKANUNU
55 | GENEL FAALİYET | İşveren/İşveren vekİlİ | SALGIN HASTALIKLARLA MÜCADELEDE GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMAMASI | CİDDİ HASTALIKLAR SONUCU ÖLÜMCÜL VAKALAR | TALİMATLAR MEVCUT OLUP EKSİKLİKLER VARDIR. | ÖĞRENCİLER ve TÜM PERSONEL | 3 | 1 | 15 | 45 | KATLANILABİLİR | SB VE İSGGM TARAFINDAN HAZIRLANIP YAYIMLANAN YENİ TİP KORONAVİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA ALINACAK TEDBİRLERE AZAMİ RİAYET EDİLMELİDİR. MASKE KULLANIMI EL DEZENFEKTANI GİBİ TEDBİRLERE UYULMALI KONTROLLER AKSATILMAMALIDIR. | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli
56 | GENEL FAALİYET | İşveren/İşveren vekİlİ | İŞ EKİPMANLARININ EĞİTMEN TARAFINDAN YANLIŞ KULLANIMI | UZUV YARALANMASI CİDDİ İŞ KAZALARI | İKAZLAR MEVCUT | ÖĞRENCİLER ve TÜM PERSONEL | 3 | 1 | 15 | 45 | KATLANILABİLİR | EĞİTMEN TARAFINDAN KULLANILAN İŞ EKİPMANLARI ÖĞRENCİLERE VE KENDİSİNE ZARAR VERMEMESİ İÇİN KULLANMA TALİMATI DOĞRULTUSUNDA KULLANILMALIDIR. BİLHASSA GÜVENLİK KATSAYISI YÜKSEK EN AZ RİSK BARINDIRAN EKİPMANLARIN KULLANIMI TERCİH EDİLMELİ | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
57 | GENEL FAALİYET | İşveren/İşveren vekİlİ | GAZ SENSÖRÜNÜN OLMAMASI | OLASI GAZ KAÇAGINDA ERKEN MÜDAHELE EDEMEME PATLAMA YANGIN | AŞÇILIK PROGRAMI MUTFAĞINDA MEVCUT. | ÖĞRENCİLER ve TÜM PERSONEL | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | KURUMDA DOĞALGAZIN OLDUĞU BÖLÜMDE UYGUN YERLERE KULLANMA TALİMATIDA UZERİNDE OLACAK ŞEKİLDE GAZ SENSÖRÜ ERKEN UYARI SİSTEMİ TAKILACAK.ÇALIŞIP ÇALIŞMADIGI KONTROL EDİLECEK. | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
58 | GENEL FAALİYET | İşveren/İşveren vekİlİ | UYARI İKAZ LEVHALARININ EKSİK OLMASI | MADDİ HASAR, YARALANMA, ÖLÜM | KISMEN MEVCUT | ÖĞRENCİLER ve TÜM PERSONEL | 3 | 1 | 15 | 45 | KATLANILABİLİR | KURUM İÇİ TÜM ÇALIŞMA SAHASI VE İŞ EKİPMANLARI İÇİN PERSONEL VEYA ÖĞRENCİLER TARAFINDAN GÖRÜNEBİLİCEK OKUNABİLECEK ANLAŞILIR ŞEKİLDE UYARI İKAZ LEVHALARI KONUMLANDIRILACAKTIR. EKSİK OLAN LEVHALAR İVEDİLİKLE TEMİN EDİLECEKTİR.TEHLİKELİ-YASAK BÖLGELER ELEKTRİK PANOSU VE EKİPMANLARI ÖZELLİKLE BELİRTİLECEKTİR. | 6 | 0.5 | 15 | 45 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
59 | GENEL FAALİYET | İşveren/İşveren vekİlİ | YÜKSEĞE MONTE EDİLMİŞ PROJEKSİYON TV VB. EKİPMAN VE MAKİNELERİN SABİTLEME NOKTALARININ KONTROLLERİNİN YAPILMAMASI | YÜKSEKTEN MALZEME DÜŞMESİ SONUCU YARALANMA, | İKAZLAR MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 3 | 1 | 7 | 21 | KATLANILABİLİR | DUVARA TAVANA MONTE EDİLEN MAKİNE VE EKİPMANLAR, DOLAPLAR, İLAN PANOLARI, PROJEKSİYON TELEVİZYONLAR, VB. ARAÇ GEREÇLERİN PERİYODİK OLARAK YETKİLENDİRİLEN BİR PERSONEL TARAFINDAN KONTROLLERİ YAPILMALI VE VARSA UYGUNSUZLUKLAR RAPOR EDİLMELİDİR. | 3 | 1 | 7 | 21 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
60 | GENEL FAALİYET | İşveren/İşveren vekİlİ | BAKIM VE KONTROLLER İÇİN VAZİFELİ TAYİN EDİLMEMESİ | CİDDİ YARALANMA ÖLÜMCÜL KAZALAR | YAPI İŞLERİ TARAFINDAN YAPILMAKTA | ÇALIŞANLAR | 2 | 1 | 15 | 30 | KATLANILABİLİR | KURUM İÇİNDE KULLANILAN İŞ EKİPMANLARININ BAKIM VE KONTROLLERİ İŞYERİNDE VAZİFELENDİRİLEN PERSONEL TARAFINDAN SADECE GEREKLİ MÜDAHELE YAPILACAKTIR. VAZİFELİ OLAN PERSONELLER TÜM ÇALIŞANLARCA BİLGİLENDİRİLECEKTİR. ŞAYET VAZİFE TAKSİMATI YAPILMAMIŞSA İVEDİLİKLE YAPILACAKTIR. | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
61 | GENEL FAALİYET | İşveren/İşveren vekİlİ | İŞYERİNDE SONRADAN YAPILACAK HERHANGI EKLENTİ YENİ EKİPMAN TAMİRAT BAKIM FAALİYETLERİNE RİSK ANALİZİ YAPILMADAN BAŞLANMASI | SAKATLANMALAR CİDDİ YARALANMALAR ÖLÜMCÜL KAZALAR | İKAZLAR MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 2 | 1 | 15 | 30 | KATLANILABİLİR | KURUMA YENİ EKİPMAN ALINMASI TAMİRAT BAKIM FAALİYETLERİ YAPILMASI HERHANGI BİR BİNA EKLENTİSİ İNŞASI GİBİ KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK YAPILMAZDAN EVVEL RİSK DEGERLENDİRME EKİBİ OLUŞTURULACAK. İSG KOORDİNATÖRLÜĞ VEYA İŞ GUVENLİGİ UZMANI ONCEDEN HABERDAR EDİLECEK YAPILACAK FAALİYETE GORE TEHLİKE VE RİSKLER BELİRLENECEK. RİSK EKİBİ FAALİYET İLE İLGİLİ RAPOR HAZIRLAYCAK. BU İŞLE İLGİLİ TEDBİRLER DOGRULTUSUNDA HAREKET EDİLECEKTİR. AKSİ TAKTİRDE FAALİYET SIRASINDA OLUŞABİLECEK RİSKLER KONUSUNDA İŞ GÜVENLİK UZMANI MES'UL OLMAYACAKTIR. | 2 | 0.5 | 15 | 15 | ÖNEMSİZ | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
62 | GENEL FAALİYET | İşveren/İşveren vekİlİ | OKUL ÇEVRESİ VE ZEMİNDE KAZI ÇALIŞMASI YAPILIRKEN YER ALTINDAN GEÇEN ELEKTRİK HATTI GAZ HATTININ FARKEDİLMEMESİ | HATTIN FARKEDİLMEMESİ SONUCU AKIMA KAPILMA PATLAMA YANGIN | YAPI İŞLERİ TARAFINDAN TAKİBİ YAPILMAKTA | ÇALIŞANLAR VE ZİYARETÇİLER | 2 | 0.5 | 40 | 40 | KATLANILABİLİR | KURUM ÇEVRESİ VE ZEMİNİNDE KAZI ÇALIŞMASI YAPILIRKEN OZELLİKLE İŞ MAKİNASI İLE KAZI ÇALIŞMASI YAPILAN YERDE ELEKTRİK HATTI GAZ HATTI (LPG-CNG ) AKARYAKIT DOĞALGAZ HATTININ OLUP OLMADIGI KESİN BİLGİ ALINDIKTAN SONRA ÇALIŞMA YAPILACAK .İLGİLİ KURUMDAN İZİN ALINMADAN ÇALIŞMA YAPILMAYACAK. GEREKEN GUVENLİK TEDBİRLERİ ALINDIKTAN VE İLGİLİ KURUMLARLA İLETİŞİME GEÇİLDİKTEN SONRA ÇALIŞMAYA BAŞLANACAKTIR. | 2 | 0.5 | 40 | 40 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
63 | GENEL FAALİYET | İşveren/İşveren vekİlİ | UZUN SURE EKRANLI ARAÇ- BİLGİSAYAR KULLANIMI | MESLEK HASTALIGI, İŞVERİMSİZLİGİ ERGONOMİK RİSK | İKAZLAR MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 6 | 3 | 3 | 54 | KATLANILABİLİR | EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA BİLGİSAYAR GİBİ ERGONOMİK TEDBİRLERIN ALINMASI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR. ERGONOMİ EGİTİMİ VERİLMELİ VE ARA DİNLENMELERİ AKSATILMAMLIDIR. SÜREKLİ EKRAN BAŞINDA BULUNMAMALIDIR. | 6 | 0.5 | 3 | 9 | ÖNEMSİZ | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
64 | GENEL FAALİYET | İşveren/İşveren vekİlİ | UZUN SÜRE AYAKTA ÇALIŞMA YAPILMASI | KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI | İKAZLAR MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 6 | 3 | 3 | 54 | KATLANILABİLİR | ÇALIŞANLARA UYGUN DİNLENME ALANI SAGLANMALIDIR, DUZENLİ DİNLENME ARALARI BELİRLENMELİDİR, VARDİYA SİSTEMİ İLE ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLMELİDİR. OTURARAK YAPILABİLECEK İŞLER İÇİN ERGONOMİK KOŞULLAR SAGLANMALIDIR. | 6 | 0.5 | 3 | 9 | ÖNEMSİZ | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
65 | GENEL FAALİYET | İşveren/İşveren vekİlİ | PARLAYICI PATLAYICI OZELLİKTE OLAN KİMYASALLARIN YANLIŞ DEPOLANMASI VE KULLANILMASI | PARLAMA PATLAMA YANGIN ZEHİRLENME ÖLÜMCÜL İŞ KAZALARI | MEVCUT DEĞİL | ÇALIŞANLAR | 2 | 0.5 | 40 | 40 | KATLANILABİLİR | KİMYASALLAR DEPOLANIRKEN BİLHASSA AYNI TÜRDEN OLANLAR BERABER DEPOLANMALIDIR. MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMUNA(MSDS FORMLARI TEDARİKÇİ FİRMADAN İSTENECEK ) GÖRE KULLANILIP DEPOLANACAK. İSTİF YUKSEKLİGİ 3m. AŞMAYACAK. DOĞRUDAN ISIYA TEMAS ETMEYECEK VE ORTAMDA BULUNDURULMAYACAK REAKSİYONA GİREBİLECEK ORTAM VE MADDELERDEN UZAK TUTULACAK. PARLAYICI PATLAYICI VE YANICI MALZEMELER AYNI ORTAMDA BULUNDURULMAYACAK. ÇALIŞANLAR KİMYASAL KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLECEK. | 2 | 0.5 | 40 | 40 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HK.Y
66 | GENEL FAALİYET | İşveren/İşveren vekİlİ | OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINDA ÇATI DUVAR TABELA GİBİ CİSİMLERİN ÖĞRENCİ PERSONEL VEYA ZİYARETÇİLER ÜZERİNE DUŞMESİ . | VÜCÜT BUTUNLUGUNUN BOZULMASI KİŞİ UZERİNE DUŞMESİ ÖLÜMCÜL KAZALAR CİDDİ YARALANMALR | İKAZLAR MEVCUT | ÇALIŞANLAR VE ZİYARETÇİLER | 3 | 1 | 15 | 45 | KATLANILABİLİR | RÜZGARLI- FIRTINALI HAVALARDA ÇATI DUVAR TABELA GİBİ CİSİMLERİN DUŞMESİNE KARŞI DÜZENLİ OLARAK KONTROLLER SAĞLANMALIDIR. OLUMSUZLUĞA İVEDİLİKLE MÜDAHALE EDİLECEK. MEVSİM OLUMSUZLUKLARI YAŞANDIGI ZAMANLAR BİLHASSA ŞİDDETLİ SOGUK VE RUZGAR VE YAGIŞLARDA PERSONELE DIŞARIDA ÇALIŞMA YAPTIRILMAMALIDIR | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
67 | GENEL FAALİYET | İşveren/İşveren vekİlİ | BİNA VE EKLENTİLERİNİN UYGUNSUZ OLMASI YAPI DENETİMİNİN YAPILMAMASI | ZAMANLA YIKILMA ÇÖKME GÖÇÜK YAŞANMASI | İKAZLAR MEVCUT | ÇALIŞANLAR | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | KURUM İÇİN KULLANILAN TÜM YAPILAR BİNA VE EKLENTİLERİ DAYANIKLI SAĞLAM YAPI OLDUĞUNU GÖSTERİR HERHANGİ BİR RİSK OLUŞTURMAYACAK KOLON KİRİŞ GİBİ ANA TAŞIYICILARIN MUKAVEMETLİ OLDUĞUNU ZEMİNİN SAĞLAM OLDUĞUNA DAİR BELGELER TEMİN EDİLECEKTİR. BİLHASSA ESKİ YAPILAR İÇİN YAPI UYGUNLUĞU ARANACAKTIR. KONTROLLER AKSATILMAYACAKTIR. | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
68 | GENEL FAALİYET | İşveren/İşveren vekİlİ | SACDAN YAPILAN ÇATI KATI ARASINA KOLAY YANABİLECEK MALZEME DEPOLANMASI | YANGIN MADDİ ZARAR | MEVCUT DEĞİL | ÇALIŞANLAR | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | KURUMDA BULUNAN SACDAN YAPILAN ÇATI KATI ARASINA KOLAY YANABİLECEK MALZEME ASLA DEPOLANMAYACAKTIR. BİLHASSA DİREK GÜNEŞE MARUZ OLAN KIZGIN SAC ÇOK BÜYÜK TEHLİKE ARZ ETMEKTEDİR . PERİYODİK OLARAK YETKİLİLER TARAFINDAN BİLHASSA YAZ AYLARINDA KONTROLLER YAPILMALIDIR | 3 | 0.5 | 40 | 60 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
69 | GENEL FAALİYET | İşveren/İşveren vekİlİ | TİNER BENZİN GİBİ KOLAY ALEVLENİR MALZEMENİN YANLIŞ KULLANIMI | YANLIŞ KULLANIMINA BAGLI PARLAMA YANGIN YARALANMA | MEVCUT DEĞİL | ÇALIŞANLAR | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | KATLANILABİLİR | 1- KOLAY ALEVLENİR KİMYASALLARIN KULLANIMI VAZİFELİLERCE DENETLENECEK 2- MGBF -MSDS- TALİMATINA GÖRE KULLANILACAK 3- YETKİLİ DIŞINDA KULLANILMAYACAK 4- TEMİZLİK AMAÇLI MUMKUNSE KULLANILMAYACAK 5- HERKESİN KOLAYLIKLA ERİŞEMEYECEĞİ YERDE MUHAFAZA EDİLECEK 6-KURUMDA GEREKSİZ YERE BULUNDURULMAYACAK | 3 | 0.5 | 15 | 22.5 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y
70 | GENEL FAALİYET | İşveren/İşveren vekİlİ | ELLE TAŞIMA KURALLARINA UYULMAMASI | AGIR MALZEMELERİN TAŞINMASI SIRASINDA OLUŞABİLECEK CİDDİ SAKATLANMA | EĞİTİMLER YAPILMAKTA | ÇALIŞANLAR | 3 | 1 | 7 | 21 | KATLANILABİLİR | AGIR YUKLER EN AZ 2 KİŞİ TARAFINDAN KALDIRILACAK. TAŞIMA İŞLEMİ YAPANLARA UYGUN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR TEMİN EDİLİP KULLANMALARI SAGLANACAK ELLE NASIL TAŞINACAGI EGİTİMİ VERİLECEK. MÜMKÜN OLDUKÇA TRANSPALET GİBİ İŞ EKİPMANIYLA ÇALIŞMA YAPILMASI KAS İSKELET SİSTEMİ İÇİN DAHA UYGUN OLACAKTIR | 3 | 0.5 | 7 | 10.5 | ÖNEMSİZ | Gözlemlenmeli |  | ELLE TAŞIMA Y.
71 | GENEL FAALİYET | İşveren/İşveren vekİlİ | MALZEME İSTİF YUKSEKLİGİNİN UYGUNSUZ OLMASI | RAFLARDA DEPOLANAN MALZEMELERIN DUŞMESİ DEVRİLMESİ SONUCU YARALANMA, | MEVCUT DEĞİL | ÇALIŞANLAR | 3 | 1 | 7 | 21 | KATLANILABİLİR | İSTİFLENEN MALZEMELER EMNİYETLİ ŞEKİLDE DEPOLANACAK. KOLAY ALEVLENİR YANICI MALZEMELER DEPOLANIRKEN DİKKATLİ OLUNACAK. MALZEMELERİN İSTİFLENDİGİ RAFLAR HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA TERTİBATINI ENGELLEMEYECEK. EN FAZLA 3 METRE OLACAK.RAFLAR DEVRİLMEYECEK VE KİŞİ ÜZERİNE MALZEME DÜŞMEYECEK ŞEKİLDE SABİTLENECEK. | 3 | 1 | 7 | 21 | KATLANILABİLİR | Gözlemlenmeli |  | İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA GÜVENLİK SAĞLIK İŞARETLERİ HK.Y