| Sıra No | Cihazın Adı / Kodu | Marka/Model | Seri No | Çalışma Aralığı (Kapasitesi) | Kullanıldığı Aralık | Kalibrasyon Sıklığı | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tam Otomatik Bilgisayar Kontrollü Çimento Basma ve Eğilme Test Presi | YKM-C204 | 01 | Basma Kısmı 300 KN Eğilme Kısmı 20 KN | Ayda 1 | Yılda 1 | Akredite kurum tarafından 17.08.2023 tarihinde kalibre edilmiştir. |
| 2 | Etüv | YKM-F120/1 | 001112 | 250 oC, 120 lt | Haftada 1 | Yılda 1 | Fanı arızalı olduğu için kalibre edilememiştir. Arıza 06.02.2024 tarihinde giderilmiştir. |
| 3 | Etüv | YKM-F120/3 | 001083 | 250 oC, 250 lt | Haftada 1 | Yılda 1 | Akredite kurum tarafından 17.08.2023 tarihinde kalibre edilmiştir. |
| 4 | Laboratuvar (Pan Tipi) Beton Mikseri | YKM-C201 | - | 1500 W, 108 Litre Kapasiteli | Ayda 1 | - | - |
| 5 | Çimento Mikseri Otomatik | CookPlus | SM1203N | 5 Litre Kapasiteli | Ayda 1 | - | - |
| 6 | Baton Permeabilite Test Düzeneği | YKM-AG244 | - | 6 Numune Kapasiteli, 10 Bar’a Ayarlanabilir Basınç | Ayda 1 | Yılda 1 | Fabrika çıkışı kalibre cihazdır. Akredite kurum tarafından kalibre edilmemiştir. |
| 7 | Hava Ölçer | YKM-C230B | - | 7 Litre Kapasiteli, 0,2 MPa Deney Basıncına Uygun | Ayda 1 | - | - |
| 8 | Vibrasyonlu Masa (Sarsma Tablası) | YKM-C225.1 | - | 4 Numune Kapasiteli | Haftada 1 | - | - |
| 9 | Çimento Şok Masası | YKM | - | Dakikada 60 Tur | Haftada 1 | - | - |
| 10 | Full Otomatik Bilgisayar Kontrollü 300 Ton-3000 KN Kapasiteli Beton Test Presi | YKM-C205 | 0002275/1 | 3000 KN Kapasiteli | Ayda 1 | Yılda 1 | Akredite kurum tarafından 17.08.2023 tarihinde kalibre edilmiştir. |
| 11 | Matkap | BOSCH GSB 162-2 RE | 3298840 | 1500 W | Haftada 1 | - | - |
| 12 | Tam Otomatik Bilgisayar Kontrollü 100 Ton Kapasiteli Hidrolik Çeneli Çelik Çekme Cihazı | YKM | 03 | 100 Ton Kapasiteli | Ayda 1 | Yılda 1 | Akredite kurum tarafından 17.08.2023 tarihinde kalibre edilmiştir. |
| 13 | 600 KN Kapasiteli Beton Test Presi ile Çalışmaya Uygun Karot Frame | YKM-C205 | 0002275/2 | 600 KN Kapasiteli | Ayda 1 | Yılda 1 | Akredite kurum tarafından 17.08.2023 tarihinde kalibre edilmiştir. |
| 14 | Full Otomatik Bilgisayar Kontrollü 20 Ton Kapasiteli Parke-Bordür Test Presi | YKM-T109 | 02 | 200 KN Kapasiteli | Ayda 1 | Yılda 1 | Akredite kurum tarafından 17.08.2023 tarihinde kalibre edilmiştir. |
| 15 | Karot Alma Makinesi | BOSCH GDB 350 WE | 707050012 | 3.200 Watt Motor ve 3 Vitesli Şanzıman | Haftada 2 | - | - |
| 16 | Taş ve Karot Ucu Kesme Makinesi | YKM-S256 | - | 350 mm Çaplı Elmas Kesme Bıçaklı | Haftada 1 | - | - |
| 17 | Kompresör | MyTOL DO47FL-50 | - | 8 Bar, 50 lt | Haftada 1 | - |  |
| 18 | Terazi | TEM | - | 120 kg, 5 gr sayıcı | Haftada 2 | Yılda 1 | Akredite kurum tarafından 17.08.2023 tarihinde kalibre edilmiştir. |
| 19 | Terazi | YILDIRIM TARTI WT-5000 | 18060171 | 5000 gr, 0,01 gr Hassasiyetli | Haftada 2 | Yılda 1 | Akredite kurum tarafından 17.08.2023 tarihinde kalibre edilmiştir. |
| 20 | Terazi | YILDIRIM TARTI TCS | 201904279 | 30 kg, 0,5 gr Hassasiyetli | Haftada 2 | Yılda 1 | Akredite kurum tarafından 17.08.2023 tarihinde kalibre edilmiştir. |

ONAY